Портативный компьютерный термограф ИРТИС

ИРТИС-   сканирующий инфракрасный прибор для визуализации и измерения тепловых полей.

ИРТИС-2000 - новая модель термографов ИРТИС, разработана на основе 20-летнего опыта работы в области создания ИК-систем и с учетом требований, предъявляемых к мобильной аппаратуре, используемой на предприятиях энергетики, топливно -энергетического, химического и нефтегазового комплексов, коммунального хозяйства, в строительстве, медицине и в других сферах.

Особенностью термографов ИРТИС является подключение ИК-приемной камеры к любому компьютеру в т.ч.  "NOTEBOOK"  без дополнительных устройств. Это повышает оперативность и надежность всей системы и позволяет непрерывно совершенствовать прибор (при появлении новых компьютерных разработок и программ).

ИРТИС может быть использован:

- для контроля  состояния и функционирования электро и теплотехнического оборудования:

-мощных трансформаторов,

-высоковольтных электрических сетей (цепей и контактов),

-котлоагрегатов, электрогенераторов;

- для исследования тепловых потерь в зданиях и сооружениях;

- для экологического мониторинга окружающей среды;

- для диагностики оборудования топливно-энергетического и нефтегазодобывающего комплексов, систем транспортировки электроэнергии, нефти, газа и их хранения;

- для наблюдения функциональных процессов человеческого организма в медицинских учреждениях предприятий отрасли.

Термографы ИРТИС неоднократно демонстрировался на международных выставках, проводимых в России и за рубежом: в Испании, Германии (Ганноверской ярмарке), Швейцарии, США, Иране, Индии, Корее, Великобритании.

В 1998г. прибор получил дипломы и медали: бронзовую на «26-ом международном салоне изобретений» в Женеве и золотую на «Международном салоне изобретений» в Нюрнберге  Германия «IENA 98». В 1999г. - золотую на международной выставке «Российский промышленник-99» г. Санкт-Петербург. В 2000г. - серебряную  на международном салоне промышленной собственности  «АРХИМЕД-2000»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "ИРТИС"

| Чувствительность к перепаду температур на уровне 30о С | 0.05оС (0.02) |
| --- | --- |
| Поле зрения | не менее 25х20 град. (12Х10 град.) |
| Мгновенное поле зрения | не более 1.5 мрад. |
| Диапазон измерений ИРТИС-2000 Диапазон измерений ИРТИС-200 | от -40 до +200о С(-60 до +500о С) от -40 до +1300оС(-40 до +1300оС) |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +50оС (-40 до +80оС) |
| Погрешность измерения абсолютных температур по АЧТ | ±1оС или ±1% от изм. диапазона |
| Число элементов разложения по строке | 256(512) |
| Число строк в кадре | 256 |
| Время формирования кадра | Не более 1.5 сек. (0.6сек) |
| Время автономного режима работы | Не менее 5 часов |
| Потребление электроэнергии ИК-камерой (от аккумуляторов 6В) | Не более 1.5 Вт |
| Вес ИК- камеры ИРТИС-2000 Вес ИК- камеры ИРТИС-200 | Не более 1.4 кг Не более 1.6 кг |
| Габариты ИК-камеры ИРТИС –2000 Габариты ИК-камеры ИРТИС –200 | Не более 92х120х200 мм Не более 100х140х210 мм |